# 診療用放射線の安全利用のための指針

# に関する参考資料

# （案）

# ２０１９年１０月

# 公益社団法人　日本医学放射線学会

## （診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方）

　放射線を利用した診療は患者に多大な利益をもたらす一方、放射線被ばくによって患者に健康影響をもたらす潜在的な危険性が懸念される。放射線診療に関わる医療従事者は、有効で安全な診療を実現するため、放射線診療を受ける者の放射線防護を踏まえて診療用放射線の安全利用に努めなければならない。

　国際放射線防護委員会2007年勧告において、放射線被ばくは、医療被ばく、職業被ばく及び公衆被ばくに分類されている。医療被ばくのうちで患者の医療被ばくは、放射線診断及び放射線治療等の医学的理由により患者が受ける被ばくであり、妊娠あるいは授乳中の患者の医療被ばくに伴う胎児又は乳児の被ばくを含む。診療用放射線の安全利用のための指針（以下「本指針」という。）では患者の医療被ばくに関する事項を取り扱う。医療被ばくには、患者の医療被ばくの他、放射線診療を受ける患者の家族、親しい友人等が、病院、家庭等における当該患者の支援、介助等を行うに際して受ける了解済みの被ばく、生物医学的研究等における志願者の被ばくも含まれる。職業被ばくは放射線作業従事者等が自らの職業における仕事の結果として受ける全ての被ばくを指し、公衆被ばくは職業被ばく、医療被ばく及び通常の局地的な自然バックグラウンド放射線による被ばくのいずれをも除いた放射線源から公衆が受ける被ばくを指す。

　放射線診療は医療において重要な役割を果たしているが、不利益となる健康影響を患者に来す可能性があることに留意しなくてはならない。放射線被ばくによる健康影響は組織反応（確定的影響）と確率的影響に大別される。組織反応はある一定の線量（しきい線量）以上の被ばくではじめて生じるもので、脱毛や皮膚の紅斑などが含まれる。線量が高くなると、発生確率及び重篤度が増す。一方、しきい線量がなく、低線量でも生じる可能性がある放射線影響が確率的影響で、発がんと遺伝的影響がある。発生確率の増加は線量に比例すると考えられている。診断用の放射線診療の場合、患者の受ける放射線量は通常100ミリシーベルト以下の低線量で、その健康影響で懸念されるのは主として発がんリスクの増加である。

　国際放射線防護委員会は、放射線を用いる行為に対する防護の原則として正当化、防護の最適化、線量限度を掲げている。正当化は放射線被ばくを伴う行為を導入する際に、その行為による利益が不利益よりも大きいことを保証することを意味する。正当化の原則に基づき、放射線診療は患者にとっての便益が放射線によるリスクを上回るのでなければ適応にならない。最適化は、正当化される行為を実施する際に、合理的に達成可能な限り放射線被ばくを抑えることを意味する（as low as reasonably achievable: ALARAの原則）。医療被ばくにおいては、診療の質が保たれることを条件として被ばく線量をできる限り低くすることに相当し、最適化を行う具体的手法として、診断参考レベルの使用が勧告されている。診断参考レベルは、様々な医療機関における線量に基づいて設定される、比較的高い線量を用いている施設がそれを自覚するための目安となる線量である。線量限度は個人が受ける超えてはならない放射線量の値であるが、医療被ばくには適用されない。線量限度を設定すると患者にとって必要な放射線診療を受けられなくなる恐れがあるため、医療被ばくについては一律の線量限度を設けることができず、正当化と防護の最適化が特に重要になる。正当化及び最適化を行うためには、放射線診療によって患者が受ける利益と不利益の理解が不可欠であり、放射線診療に携わるものにはこれらについての知識を習得し、継続的に更新することが求められる。小児は放射線影響を受けやすく、期待される余命も長いことから、小児における放射線診療については特別な配慮が必要であることを忘れてはならない。

【指針作成上の注意】

　診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方として、次に掲げる項目について必要な情報を記載すること。

　　・　放射線被ばくの分類について（医療被ばく、職業被ばく**、**公衆被ばく）

　　・　放射線被ばくによる健康影響について（組織反応（確定的影響）、確率的影響）

　　・　放射線被ばくの防護の原則について（正当化、防護の最適化、線量限度）

　　・　医療被ばくにおける防護について（防護の原則とその内容）

# 第１章　総則

## （目的）

第１条　本指針は、医療法施行規則の一部を改正する省令（平成31年厚生労働省令第21号）に基づき、〇〇病院（以下「当院」という。）における診療用放射線に係る安全管理体制に関する事項について定め、診療用放射線の安全で有効な利用を確保することを目的とする。

## （適用範囲）

第２条　本指針は、当院における診療用放射線の利用に関わる業務に適用される。放射線診療を目的として他の病院等に患者を紹介する行為及びこれに付随する行為も適用範囲に含まれる。

## （用語の定義）

第３条　本指針において用いる用語の定義は本指針で定めるほか、法令等の定めるところによる。

（１）「放射線診療」：放射線の人体への照射又は放射性同位元素の人体への投与を伴う診療をいう。本指針においては、外部放射線治療、密封小線源治療、放射性同位元素内用療法は含めない。

（２）「医師等」：医師又は歯科医師

（３）「管理・記録対象医療機器等」：次に掲げる医療機器等をいう。

ア　移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置

イ　移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置

ウ　据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置

エ　据置型アナログﾞ式循環器用X線透視診断装置

オ　X線CT組合せ型循環器X線診断装置

カ　全身用X線CT診断装置

キ　X線CT組合せ型ポジトロンCT装置

ク　X線CT組合せ型SPECT装置

ケ　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

コ　診療用放射性同位元素

（４）「血管造影」：次に掲げる医療機器を用いた診療をいい、血管造影下で行う治療等を含む。

ア　移動型デジタル式循環器用X線透視診断装置

イ　移動型アナログ式循環器用X線透視診断装置

ウ　据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置

エ　据置型アナログﾞ式循環器用X線透視診断装置

オ　X線CT組合せ型循環器X線診断装置

（５）「CT検査」：以下に掲げる医療機器を用いてCT画像を撮影する診療をいい、CTガイド下で行う生検及び治療、放射線治療計画用のCT画像の撮影を含む。

ア　全身用X線CT診断装置

イ　X線CT組合せ型循環器X線診断装置

ウ　X線CT組合せ型ポジトロンCT装置

エ　X線CT組合せ型SPECT装置

（６）「核医学検査」：次に掲げるものを用いた検査をいう。

ア　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

イ　診療用放射性同位元素

【指針作成上の注意】

　総則について定めはないが、指針の目的及び適用範囲、用語の定義を記載するとよい。

　本指針における放射線診療には外部放射線治療、密封小線源治療、放射性同位元素内用療法は含まれない。放射線の線量管理及び線量記録が義務づけられているのは線量の高い検査であるCT検査、血管造影及び核医学検査であるが、診療用放射線の安全管理の対象にはX線単純撮影、X線透視検査等も含まれる。

　用語の定義については、各病院等の実情に合わせて記載する。本指針の後段で使用しない用語については記載を要しない。医療機器等で、各病院等で使用しないものは記載を要しない。

# 第２章　組織及び職務

## （医療放射線安全管理責任者）

第４条　病院長は、診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者（以下「医療放射線安全管理責任者」という。）を配置しなくてはならない。

２　医療放射線安全管理責任者は放射線診断科長が就任するものとする。

３　医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全利用のため、次に掲げる事項を行わなくてはならない。

（１）診療用放射線の安全利用のための指針の策定

（２）放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施

（３）次に掲げるものを用いた放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施

ア　厚生労働大臣の定める放射線診療に用いる医療機器

イ　第二十四条第八号に規定する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

ウ　第二十四条第八号の二に規定する診療用放射性同位元素

（４）放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

【指針作成上の注意】

　各病院等で診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者を配置しなくてはならない。指針では、各病院等における医療放射線安全管理責任者の要件と責務を定めること。

「病院長」は、各病院等の管理者の職名に変更する。以下においても同様である。

　本指針例で放射線診断科長とあるところは、各病院等の実状に合わせて変更する。

　医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であって、医師又は歯科医師のいずれかの資格を有していることが原則である。ただし、病院等における常勤の医師又は歯科医師が放射線診療における正当化を、常勤の診療放射線技師が放射線診療における最適化を担保し、当該医師又は歯科医師が当該診療放射線技師に対して適切な指示を行う体制を確保している場合に限り、当該病院等について診療放射線技師を責任者としても差し支えない

　診療放射線技師を医療放射線安全管理責任者とする場合としては、常勤の放射線科医師等の診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤の医師または歯科医師が不在の場合が考えられる。診療放射線技師を医療放射線安全管理責任者とする場合、医療放射線安全管理を担当する常勤の医師又は歯科医師を定めることが望ましい。当該医師又は歯科医師は、放射線診療の正当化を担保するとともに、医療放射線安全管理責任者である診療放射線技師とともに放射線診療の価値を踏まえた最適化を担保する。最適化には診療の質の評価が必要であり、医師又は歯科医師の判断を必要とすることに留意する。また、当該医師又は歯科医師は放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応に関して医療放射線安全管理責任者の責務を一部代行する。

## （医療放射線管理委員会）

第５条　病院長は、診療用放射線の安全利用に係る管理のため、医療放射線管理委員会を設置する。

２　医療放射線管理委員会は放射線診療のプロトコール管理及び被ばく線量管理並びにこれに付随する業務を行う。

３　医療放射線管理委員会の構成は、以下の通りとする。

（１）医療放射線安全管理責任者

（２）医師　若干名

（３）診療放射線技師　若干名

（４）看護師　1名

（５）その他委員長が必要と認めた者

４　委員長は医療放射線安全管理責任者が就任する。

５　委員長は医療放射線管理委員会を招集し、これを主催する。

６　医療放射線管理委員会は年１回定期開催する。その他、委員長が必要と認めたときに開催する。

７　委員長は医療放射線管理委員会の議事を病院長に報告する。

８　委員長は線量管理業務の円滑な運営を図るために、医療放射線管理委員会のもとに下部組織として作業チームを編成することができる。

【指針作成上の注意】

　診療用放射線の安全利用に係る管理のための委員会（医療放射線管理委員会）を設置することが望ましい。

　医療放射線管理委員会を設置する場合、構成、責務及び運営等について定める。

　医療放射線管理委員会を設置しない場合、医療放射線安全管理責任者から病院長への定期報告について本指針に記載するとよい。

　医療放射線管理委員会の名称は各病院等で定めることができるが、放射線障害の防止に関する法律に基づく放射線安全委員会との混同を避けるように留意する。

## （遵守等の義務）

第６条　放射線診療に携わる者は、この指針の定めるところに従い、診療用放射線に係る安全の確保に努めるほか、医療放射線安全管理責任者の指示を遵守しなければならない。

２　病院長は、医療放射線安全管理責任者が本指針に基づいて行う意見具申を尊重しなければならない。

【指針作成上の注意】

　診療用放射線の安全利用に関する体制の確保のため、放射線診療に携わる者及び病院長等の遵守等の義務について記載することが望ましい。

# 第３章　放射線診療に従事する者に対する診療用放射線の安全利用のための研修

## （医療放射線研修）

第７条　医療放射線安全管理責任者は、医師、歯科医師、診療放射線技師等の放射線診療の正当化又は患者の医療被ばくの防護の最適化に付随する業務に従事する者に対し、診療用放射線の安全利用のための研修（以下「医療放射線研修」という。）を行わなくてはならない。

２　病院長は、次に掲げる者に医療放射線研修を受けさせなければならない。

（１）医療放射線安全管理責任者

（２）放射線診療を依頼する医師等（放射線検査目的で他の医療機関に患者を紹介する医師等を含む。）

（３）血管造影又はエックス線透視・撮影等を行う医師等

（４）放射線診断科医師

（５）診療放射線技師

（６）放射性医薬品等を取り扱う薬剤師

（７） 放射線診療を受ける者への説明等を実施する看護師等

３　医療放射線研修の項目は、次に掲げるものとする。

（１）患者の医療被ばくの基本的な考え方に関する事項：　放射線の物理的特性、放射線の生物学的影響、組織反応（確定的影響）のリスク、確率的影響のリスク等に関する基本的知識を習得するものであること。

（２）放射線診療の正当化に関する事項：　診療用放射線の安全利用に関する基本的考え方を踏まえ、放射線診療の便益及びリスクを考慮してその実施の是非を判断するプロセスを習得するものであること。

（３）患者の医療被ばくの防護の最適化に関する事項：　放射線診療による医療被ばくは合理的に達成可能な限り低くすべきであることを踏まえ、次に掲げる事項を習得するものであること。

ア　適切な放射線診療を行うに十分となる限りで線量を低くすべきであること

イ　放射線照射の条件や放射性同位元素の投与量に加え、撮影範囲、撮影回数、放射線照射時間等の適正化が必要であること

（４）放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応等に関する事項：　被ばく線量に応じて放射線障害が生じるおそれがあることを考慮し、次に掲げる事項を習得するものであること。

ア　放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の報告

イ　放射線障害であるおそれのある事例と実際の放射線被ばくとの関連性の評価

ウ　放射線障害が生じた場合の対応

（５）医療従事者と患者間の情報共有に関する事項：　放射線診療の必要性、当該放射線診療により想定される被ばく線量及びその影響、医療被ばく低減の取り組み等の患者への説明に関するものであること。

４　病院長は、対象者に医療放射線研修を１年度１回以上受講させなければならない。必要に応じて定期的な開催とは別に臨時に開催することができる。

５　医療放射線安全管理責任者は、研修を実施した際、次に掲げる事項を含む実施記録を作成しなければならない。

（１）開催日時

（２）講師

（３）出席者

（４）研修項目

６　医療放射線研修は、当院が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱いに係る研修と併せて実施することができる。

７　当該病院等以外の場所における医療放射線研修、関係学会等が主催する医療放射線研修を受講した場合は、当該研修の受講をもって当院が実施する研修の受講に代えることができる。この場合において、当該研修を受講した者は、当該研修の開催場所、開催日時、受講者氏名、研修項目等が記載された受講を証明する書類を医療放射線安全管理責任者に提出しなければならない。

【指針作成上の注意】

　医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全利用のための研修を実施しなくてはならない。指針には医療放射線研修の対象者、項目、方法、頻度、実施記録について記載すること。

　受講対象者の職種としては、本指針例に掲げた職種のうち、各病院等において該当する者が想定されないものは記載しなくてよい。なお、受講対象者は医療法施行規則第30条の18に規定する放射線診療従事者等に限られないことに留意する。

　必要に応じて研修項目毎にそれぞれに関わる研修を受けるべき職種を示してもよいが、基礎的レベルについては全項目を受けることが望ましい。

　研修対象者の名簿等についても別途保存しておくことが望ましい。

　実施記録において、複数の講師等が指導を担当する場合、研修項目毎に講師等を記録するとよい。講師等の指導担当者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する医師又は歯科医師であることが原則である。研修の一部について診療放射線技師が補助して差し支えないが、放射線診療の正当化に関する事項の研修は医師又は歯科医師が行うこと。

　実施方法については各病院等の実情に応じて定める。当該病院等が実施する他の医療安全に係る研修又は放射線の取扱いに係る研修と併せて実施しても差し支えない。また、当該病院等が主催する研修の他、当該病院等以外の場所における研修、関係学会等が主催する研修を受講させることも研修の実施に含まれるが、医療放射線安全管理責任者は対象者が受講したことを確認しなくてはならない。

　研修はe-learningで受講しても差し支えない。ただし、確かに受講をしたことを確認し、学習効果測定を実施する。

# 第４章　被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策

## （診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策）

第８条　医療放射線安全管理責任者は、放射線診療を受ける者の当該放射線による被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策として、次に掲げる事項を行わなければならない。

（１）線量管理

（２）線量記録

（３）診療用放射線に関する情報等の収集と報告

## （線量管理及び線量記録を行う診療）

第９条　管理・記録対象医療機器等を用いた放射線診療に当たっては、被ばく線量を適正に管理及び記録しなくてはならない。ただし、管理・記録対象医療機器等を用いた診療であっても、線量を表示する機能を有しない機器を用いるものについては被ばく線量の記録を行うことを要しない。

２　管理・記録対象医療機器等を用いない放射線診療においては、必要に応じて線量管理及び線量記録を行う。

３　線量管理及び線量記録を行う医療機器等の一覧を別紙として作成し、それぞれについて線量管理及び線量記録の方法を明示しなくてはならない。当該医療機器を用いた診療のうちの一部を線量記録対象とする場合、対象となる診療を記載する。管理・記録対象医療機器等であって線量表示機能がないために線量記録を行わない医療機器については、その旨とともに一覧に記載する。

【指針作成上の注意】

　指針に線量管理・線量記録を行う診療について記載すること。

　管理・記録対象医療機器等を用いた放射線診療については、線量管理及び線量記録を行わなくてはならない。ただし、当分の間、線量を表示する機能を有しない機器を用いるものについては被ばく線量の記録を行うことを要しない。

　管理・記録対象医療機器等を用いない放射線診療についても必要に応じて診療を受ける者の医療被ばくの線量管理及び線量記録を行うことが望ましい。

　線量管理及び線量記録を行う医療機器等の一覧を作成し、当該病院等で行う線量管理及び線量記録を明示しなくてはならない。線量記録については、記録項目の他に記録様式を記載すること。一覧は指針に掲載しても別紙としてもよいが、別紙とする場合にはその旨について指針に記載すること。一覧には第３条（３）に示した医療機器の一般的名称を必ず記載すること。

## （線量管理）

第１０条　医療放射線安全責任者は、医療被ばくの線量の評価及び最適化を含む、放射線診療を受ける者の線量管理を行わなければならない。

２　線量管理の方法は関係学会等の策定したガイドライン等を参考に定めること。ガイドライン等の変更時、管理・記録対象医療機器等の新規導入時及び買換え時、放射線診療の検査手順の変更時等に合わせて、必要に応じて見直すこと。

３　被ばく線量の評価は年１回以上行い、診断参考レベルを使用して防護の最適化を行うこと。

４　線量管理の実施記録を作成すること。実施記録には日付、方法、結果及び実施者を含めなければならない。

【指針作成上の注意】

　指針に線量管理について記載すること。

　線量管理の具体的な方法は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に定め、線量管理及び線量記録を行う医療機器等の一覧に明記すること。CT装置が線量表示機能を有さない場合等のやむを得ない事情により、関係学会等が推奨する方法による診断参考レベルとの比較が出来ない場合には、その理由及び当該病院等における線量管理に係る対応を一覧に記載すること。

　日付、方法、結果及び実施者を含む線量管理の実施記録の作成は必須である。

## （線量記録）

第１１条　医療放射線安全責任者は、線量記録対象である放射線診療について、医療被ばくによる線量を記録させなければならない。

２　線量記録は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、当該放射線診療を受けた者を特定し、被ばく線量を適正に検証できる様式を用いて行わなければならない。

３　線量記録の保管期間は診療録の保管期間に準ずるものとする。

【指針作成上の注意】

　指針に線量記録について記載すること。

　線量記録の具体的な方法は、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、各病院等の実情に合わせて定めること。ただし、当該放射線診療を受けた者を特定し、被ばく線量を適正に検証できる様式を用いなければならない。

　被ばく線量の記録は原則として電子的に行う。ただし、当該放射線診療を受けた患者が特定できる形であれば、次に掲げるいずれかに記載することをもって線量記録としても差し支えない。

　　・医師法（昭和23年法律第201号）第24条に定める診療録

　　・診療放射線技師法（昭和26年法律第226号）第28条に定める照射録

　　・医療法施行規則第20条第10号に定めるエックス線写真

　　・医療法施行規則第30条の23第２項に定める診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の使用の帳簿

これらを用いる場合、線量管理及び線量記録を行う医療機器等の一覧にその旨を記載する。

　線量記録の保管期間については、上記医療記録の保管期間を参考にするなどして各病院等で検討し、指針に記載することが望ましい。

## （診療用放射線に関する情報等の収集と報告）

第１２条　医療放射線安全管理責任者は、行政機関、学術誌等から診療用放射線に関する情報を広く収集するとともに、得られた情報のうち必要なものは、放射線診療に従事する者に周知徹底を図り、必要に応じて病院長への報告等を行うこと。

【指針作成上の注意】

　指針に診療用放射線に関する情報等の収集と報告について記載すること。

# 第５章　放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応

## （放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応）

第１３条　放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時には、次に掲げる対応を行うこと。

（１）病院等における報告

（２）有害事象と医療被ばくの関連性の検証

（３）改善及び再発防止のための方策の実施

２　診療用放射線の被ばくに関連して患者に何らかの不利益が発生したか発生する恐れがあった場合、又は医療被ばくに起因する組織反応（確定的影響）の可能性がある有害事象が発生した場合、これを認識した従事者は当該診療の依頼医及び医療放射線安全管理責任者にその旨を報告すること。

３　診療用放射線の被ばくに関連して患者に何らかの不利益が発生したか発生する恐れがあった場合として報告されるべき対象には以下を含む。ただし、患者に不利益が発生しなかった場合については当該診療の依頼医への報告は要しない。

（１）検査依頼の誤り

（２）検査実施の誤り（患者の取り違い、撮影部位の過誤、撮影内容の過誤等）

（３）過剰線量の照射（適切な最適化が行われた高線量照射は該当しない）

（４）予期せぬ胎児・胎芽被ばく

（５）過剰もしくは無効な被ばくにつながる装置の不具合（画像生成・保存の不具合、線量調整機構の不具合等）

４　医療放射線安全管理責任者への報告は所定の書式をもって行うこと。ただし、緊急を要する場合には速やかに口頭で報告し、その後に遅滞なく所定の書式で報告する。当該診療の依頼医への報告は口頭でもよい。口頭での報告を行った場合、その旨を放射線診療の記録や診療録等に記載すること。

５　報告には次に掲げる事項を含むこと。

（１）事例の概要（発生日時、内容、関与した従事者、影響度）

（２）事例の要因

（３）再発防止のための対策

６　報告を受けた医療放射線安全管理責任者は、必要に応じて病院長及び医療放射線管理委員会に報告すること。

７　医療被ばくに起因する組織反応（確定的影響）の可能性がある有害事象の報告を受けた医療放射線安全管理責任者は、当該放射線診療の依頼医及び実施医とともに、患者の症状、被ばくの状況、推定被ばく線量等を踏まえ、当該患者の障害が医療被ばくに起因するかどうかを判断すること。

８　医療放射線安全管理責任者は、医療被ばくに起因すると判断された有害事象について下記の観点から検証すること。必要に応じて当該放射線診療に携わった依頼医、実施医及び診療放射線技師等とともに対応すること。

（１）医療被ばくの正当化及び最適化が適切に実施されたか。

（２）組織反応（確定的影響）が生じるしきい値を超えて放射線を照射していた場合は、患者の救命等のの診療上の必要性によるものであったか。

９　医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の被ばくに関連した事例の報告及び有害事象と医療被ばくの関連性に関する検証を踏まえ、同様の医療被ばくによる事例が生じないよう、改善・再発防止のための方策を立案し実施すること。

【指針作成上の注意】

　指針には、放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応について記載しなければならない。記載には、依頼医及び医療放射線安全管理責任者への報告、有害事象と医療被ばくの関連性の検証、改善及び再発防止のための方策の実施に関する事項を含むこと。

　診療用放射線の被ばくによる医療事故が発生した場合については、医療に係る安全管理のための指針に基づく対応も必要である。

　患者の不利益又は有害事象等を認識した従事者が報告を行う手順を含めた報告体制を記載すること。医療安全管理委員会等に報告し、医療安全管理委員会等から依頼医及び医療放射線安全管理責任者に伝達されるのでも差し支えない。

　診療用放射線の被ばくに関連して患者に何らかの不利益が発生した場合又は発生する恐れがあった場合として報告されるべき対象については、各病院等の実情に合わせる。

　事例に関する報告に含む事項を記載することが望ましい。

　事例に関する病院長等への報告に関する事項を記載すること。

　医療放射線安全管理責任者が診療放射線技師の場合には、第２章第４条の指針作成上の注意を参照し、放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する事例発生時の対応において、医師等が必要な判断を行う体制について明記することが望ましい。

# 第６章　 医療従事者と患者間の情報共有

## （患者に対する説明の対応者）

第１４条　患者に対する説明行為には当該患者に対する放射線診療の実施を依頼した医師等が責任を持って対応すること。

２　放射線診断科に所属する医師、診療放射線技師及び看護師（医療放射線研修を受講した者に限る）は、患者に対する説明を補助することができる。ただし、当該放射線診療の正当化に関する事項の説明は依頼医が行うこと。

【指針作成上の注意】

　指針には患者に対する説明の対応者について記載しなければならない。患者に対する説明行為には、当該患者に対する放射線診療の実施を依頼した医師等が責任を持つことを明記すること。

　放射線科医、診療放射線技師又は看護師（放射線部門に所属する看護師等）等、説明者又は対応する部局等を別途定める場合はその旨を記載すること。ただし、当該放射線診療の正当化に関する事項の説明は依頼医が行うこと。

## （放射線診療を受ける患者に対する診療実施前の説明方針）

第１５条　放射線診療を受ける患者に対する診療実施前の説明は次に掲げる点に留意して行うこと。

（１）当該放射線診療により想定される被ばく線量とその影響（組織反応（確定的影響）及び確率的影響）

（２）リスク・ベネフィットを考慮した当該放射線診療の必要性（正当化に関する事項）

（３）当院で実施している医療被ばくの低減に関する取り組み（最適化に関する事項）

２　被ばく線量の説明は、当該放射線診療により想定される被ばく線量の大小について、他の放射線診療による被ばくやその他の線源からの被ばくと比較した上での認識を助けるものとする。線量指標の数値は、個々の患者における確率的影響のリスクを評価するためのものではないことに留意する。

３　正当化に関する説明では、当該放射線診療で期待される診療上の利益と放射線被ばくに伴うリスクを比較し、当該放射線診療の必要性を説明する。

４　最適化に関する説明においては次に掲げる点に留意する。

（１）放射線診療を依頼する医師等による依頼内容の最適化

（２）放射線診断科医師による当該診療の実施前の最適化

（３）医療放射線安全責任者による線量管理

５　CT検査、血管造影、核医学検査等の線量が高い放射線診療については、当該放射線診療の依頼医は放射線診療実施前の説明と同意に関する事項を診療録に記録する。救命等のためにやむを得ず十分な実施前の説明ができない場合は、その旨を記録すること。

【指針作成上の注意】

　指針には、放射線診療を受ける患者に対する診療実施前の説明方針について記載しなければならない。診療実施前の説明では被ばく線量とその影響、正当化に関する事項及び最適化に関する事項に留意するべきことを踏まえること。

　診療実施前の説明方針の具体的な内容は各病院等で定める。

## （放射線診療実施後に患者から説明を求められた際の対応方針）

第１６条　放射線診療実施後に患者から説明を求められた際の説明は、次に掲げる点に留意して行うこと。

（１）当該放射線診療について推定される被ばく線量とその影響（組織反応（確定的影響）及び確率的影響）

（２）リスク・ベネフィットを考慮した当該放射線診療の必要性（正当化に関する事項）

（３）当該放射線診療における医療被ばくの低減に関する取り組み（最適化に関する事項）

２　被ばく線量の説明では、線量指標の数値は個々の患者における確率的影響のリスクを評価するためのものではないことに留意する。

３　救命のためにやむを得ず放射線診療を実施し、被ばく線量がしきい線量を超えていた等の場合は、当該診療を続行したことによる利益と不利益、及び当該診療を中止した場合の利益と不利益を含めて説明すること。

【指針作成上の注意】

　指針には、放射線診療実施後に患者から説明を求められた際の対応について記載すること。

## （患者等による本指針の閲覧）

第１７条　放射線診療を受ける患者及びその家族等から本指針の閲覧の求めがあった場合、医療放射線管理委員会で協議の上、必要と認めた時はこれに応じるものとする。

【指針作成上の注意】

　指針には、患者等から本指針の閲覧の求めがあった場合の方針を各病院等で定めて記載すること。

# 第７章　その他

## （紹介患者の放射線診療）

第１８条　放射線診療を目的として外部病院等に紹介する患者については、紹介する医師等が正当化及び依頼内容の最適化を行い、これらの内容を含めて患者に対して放射線診療の実施前説明を行うこと。

２　CT検査、血管造影、核医学検査等の線量が高い放射線診療については、紹介する医師は診療録に説明と同意に関する事項を記録すること。また、放射線診療を依頼する外部病院等への診療情報提供書に説明と同意に関する事項を記載すること。

第１９条　放射線診療を目的として外部病院等から紹介された患者について、放射線診療の実施前に正当化及び最適化を行い、第１５条の定めに則った患者に対する説明を実施すること。

２　CT検査、血管造影、核医学検査等の線量が高い放射線診療については、放射線診療の実施後に、紹介元の外部病院等の医師等に対して当該診療における医療被ばくの線量情報を提供すること。

３　放射線診療実施後に当院が患者から説明の求めを受けた際は、当院において当該放射線診療を依頼した医師等が対応すること。

【指針作成上の注意】

　放射線診療を目的とした紹介患者についての方針を記載することが望ましい。

　該当する診療を行わない病院等では記載しなくてよい。

## （皮膚への高線量照射時の対応）

第２０条　血管造影等の放射線診療において皮膚に高線量を照射し、組織反応（確定的影響）を生じる可能性が想定される場合、診療録への記録及び当該放射線診療を受けた者への説明等の対応を実施すること。

２．皮膚への高線量照射時の対応の内容については、関係学会等の策定したガイドラインを参照して定めること。

３　放射線被ばくに起因することが疑われる不可逆性の皮膚障害が発生した場合には第１３条に定める対応を行うこと。

【指針作成上の注意】

　皮膚への高線量照射時の対応について記載することが望ましい。

　対応の内容については、関係学会等の策定したガイドライン等を参考に、各病院等の実情に合わせて定めること。

## （本指針の改正）

第２１条　本指針の改正については、医療放射線管理委員会で審議し、病院長が決定すること。

２　医療放射線管理委員会は、関係学会等の策定したガイドライン等の変更時、放射線診療機器等の新規導入時又は買換え時等、委員長が必要と認めた時に、本指針の改正の要否及び改正内容に関する審議を行う。

【指針作成上の注意】

　指針には、本指針の改正の手続きについて記載すること。

　具体的な手続きは各病院等で定める。医療放射線管理委員会を設置しない場合は、本指針の改正について医療安全管理責任者が立案し、病院長が決定することが考えられる。

## （本指針の細則）

第２１条　本指針の細則については、別に定める。